## Impostazioni
CALCOLO IMPOSTAZIONE DOSATORE - HP - MY2026
DATI PER IL CALCOLO
Scegli il modello BOB per il quale vuoi effettuare il calcolo |  |  | BOB HP
Scegli la pressione di lavoro della pompa AP |  |  | 70 BAR
Scegli il dosatore installato nel dispositivo BOB |  |  | SEKO 15 Lth
Digita il nr di Ugelli da 0,30 installati nell'impianto |  |  | 0
Digita il nr di Ugelli da 0,20 installati nell'impianto |  |  | 0
Digita il nr di Ugelli da 0,15 installati nell'impianto |  |  | 0
Digita la percentuale di prodotto da nebulizzare |  |  | 0%
Compilare le celle in ARANCIONE con i dati dell'impianto BOB
VALORI DA IMPOSTARE SUL DOSATORE
Modello Dosatore Installato | Tipo Valore da impostare | Valore da Impostare | Impulsi da ottenere al MINUTO
SEKO 15 Lth | % | 0% | 0
CONSUMI DELL'IMPIANTO
Litri di Acqua al MINUTO erogati dall'impianto | Litri di Acqua all'ORA erogati dall'impianto | Litri di Prodotto erogati al MINUTO dall'impianto | MINUTI di durata di UN LITRO di prodotto nebulizzato
0 | 0 | 0 | 0

## Dettaglio (hidden)
MODELLO CALCOLO CONSUMI ACQUA, PRODOTTO ED IMPOSTAZIONI DOSATORI SISTEMI BOB - 08/24
Modello BOB | Pressione generata dal dispositivo BOB | Erogazione al minuto di Acqua x un ugello 0,30 | Digitare il nr di Ugelli da 0,30 installati nell'impianto | Erogazione al minuto di Acqua x un ugello 0,20 | Digitare il nr di Ugelli da 0,20 installati nell'impianto | Erogazione al minuto di Acqua x un ugello 0,15 | Digitare il nr di Ugelli da 0,15 installati nell'impianto | Litri di Acqua al MINUTO erogati dall'impianto | Litri di Acqua all'ORA erogati dall'impianto | Digitare la percentuale di prodotto da nebulizzare | Litri di Prodotto erogati al MINUTO dall'impianto | MINUTI di durata di UN LITRO di prodotto nebulizzato | Litri di Prodotto all'ORA erogati x totale ugelli | Litri Ora dosatore | Nr Pulsazioni ORA dosatore | CC Liquido erogato a pulsazione | Tipo di dosatore installato sul dispositivo BOB | Tipo Valore | Valore da impostare sul dosatore | Impulsi al MINUTO generati da dosatore
BOB START | 15 BAR | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nessuno
BOB START | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nessuno
BOB START EVOLUTION | 15 BAR | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 0.033333 | SEKO 2 Lth | % | 0% | 0
BOB START EVOLUTION | 15 BAR | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9600 | 0.052083 | SEKO 5 Lth | % | 0% | 0
BOB START EVOLUTION | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9600 | 0.052083 | SEKO 5 Lth | % | 0% | 0
BOB START EVOLUTION EXT | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9600 | 0.052083 | SEKO 5 Lth | % | 0% | 0
BOB MINI | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 0.033333 | SEKO 2 Lth | % | 0% | 0
BOB MINI | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 10800 | 0.039815 | STEIEL 4 Lth | Impulsi | 0 | 0
BOB MINI | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9600 | 0.052083 | SEKO 5 Lth | % | 0% | 0
BOB MINI | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 8400 | 0.13095 | STEIEL 11 Lth | Impulsi | 0 | 0
BOB ENTRY | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 9600 | 0.052083 | SEKO 5 Lth | % | 0% | 0
BOB ENTRY | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 18000 | 0.083333 | SEKO 15 Lth | % | 0% | 0
BOB ENTRY | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 8400 | 0.13095 | STEIEL 11 Lth | Impulsi | 0 | 0
BOB ENTRY EXT | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 18000 | 0.083333 | SEKO 15 Lth | % | 0% | 0
BOB ENTRY EXT | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 8400 | 0.13095 | STEIEL 11 Lth | Impulsi | 0 | 0
BOB PROFESSIONAL EXT | 20 BAR | 0.05725 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SEKO 15 Lth | %
BOB HP | 50 BAR | 0.09096 |  | 0.06718 |  | 0.0396 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 18000 | 0.083333 | SEKO 15 Lth | % | 0% | 0
BOB PROFESSIONAL | 50 BAR | 0.09096 |  | 0.06718 |  | 0.0396 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SEKO 15 Lth | %
BOB HP | 70 BAR | 0.108 |  | 0.0787 |  | 0.046 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 18000 | 0.083333 | SEKO 15 Lth | % | 0% | 0
BOB PROFESSIONAL | 70 BAR | 0.108 |  | 0.0787 |  | 0.046 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SEKO 15 Lth | %
Note on V4: Da controllare durante il funzionamento del dosatore in esecuzione di una nebulizzazione

## Tabelle (hidden)
BOB START | 15 BAR | Nessuno
BOB START EVOLUTION | 20 BAR | SEKO 2 Lth
BOB START EVOLUTION EXT | 50 BAR | STEIEL 4 Lth
BOB MINI | 70 BAR | SEKO 5 Lth
BOB ENTRY |  | STEIEL 11 Lth
BOB ENTRY EXT |  | SEKO 15 Lth
BOB HP
BOB PROFESSIONAL EXT
BOB PROFESSIONAL